## Sheet1
4厂需求网线点数 | 程度 | 数量 | 问题原因 | 备注
1线(富士) | 建议 | 5 | 清小交换机 | 一、旧线能用的保留，只做部分改动； 二、线体机器故障、未生产的未包含； 三、线体交换机直通机房，可满足高标准通信需求；
2线(富士) |  | 2 | 清小交换机
3线(富士) |  | 3 | 清小交换机
4线(富士) |  | 2 | 清小交换机
5线(雅马哈) |  | 6 | 贴片机用，清小交换机
6线(雅马哈) |  | 6 | 贴片机用，清小交换机
7线(富士) |  | 2 | AOI用
8线(富士) |  | 2
9线(富士，有设备坏了) |  | 0
10线(富士) |  | 0 | 不开线
11线(雅马哈) |  | 3
12线(雅马哈) |  | 3
13线(富士) |  | 2 | 清小交换机
14线(富士) |  | 0
15线(雅马哈) |  | 2
16线(雅马哈) |  | 2 | 清小交换机
17线（有设备坏了） |  | 0
18线（有设备坏了） |  | 0
19线(富士) | 建议 | 1 | 投料电脑用；贴片机线路为6类线，可保留
20线(富士) |  | 1 | 投料电脑用；贴片机线路为6类线，可保留
21线(富士) |  | 1 | 投料电脑用；贴片机线路为6类线，可保留
22线(富士) |  | 1 | 投料电脑用；贴片机线路为6类线，可保留
交换机主线 | 必须 | 10 | 直接从机房直通
看板 | 必须 | 3
首件台 | 必须 | 4 | 清小交换机
1线贴片机 | 必须 | 3 | 交换机上挂，原有贴片机线路不够长，原来网线为超五类
2线贴片机 | 必须 | 4 | 交换机上挂，原有贴片机线路不够长，原来网线为超五类
7线贴片机 | 建议 | 16 | 交换机上挂，原有贴片机线路不够长，原来网线为超五类
8线贴片机 |  |  | 交换机上挂，原有贴片机线路不够长，原来网线为超五类
13线贴片机 |  |  | 交换机上挂，原有贴片机线路不够长，原来网线为超五类
14线贴片机 |  |  | 交换机上挂，原有贴片机线路不够长，原来网线为超五类
网线 | 必须 | 10箱 | 多退少补
机柜 | 必须 | 7个 | 四厂用6个，一厂用一个，多退少补
1厂需求网线点数 | 程度 | 数量 | 位置 | 备注
机房去四楼主线 | 必须 | 2 | 其中一根线老化，存在丢包，建议直接走两根
机房去工程部电视墙主线 | 建议 | 1 | 工程部电视墙主线
一楼主交换机去收货口+ipqc 主线 | 建议 | 1 | 主线
一楼主交换机去一楼仓库办公室主线 |  | 1 | 主线
一楼收货口+ipqc 网线梳理，小机柜一个 |  | 1 | 一楼收货口+ipqc 共用
一楼主交换机去一楼包材仓电脑 |  | 1 | 主线
机柜需要安装电源插座，需要电工配合安装电源

## Sheet2
4厂需求 | 数量 | 问题原因
1线(富士)网线 | 6 | 线路老化
2线(富士)网线 | 6 | 线路老化
看板网线 | 3 | 新走
首件台网线 | 3 | 清理小交换机
交换机主线 | 10 | 直接从机房直通
机柜 | 5个 | 4厂预计用4个，一厂用1个
1厂需求 | 数量 | 位置
机房去四楼网线 | 2 | 其中一根线老化，存在丢包，建议直接走两根
机房去工程部电视墙网线 | 1 | 工程部电视墙主线
一楼主交换机去收货口+ipqc 网线 | 1 | 主线
一楼主交换机去一楼仓库办公室网线 | 1 | 主线
一楼收货口+ipqc 网线梳理，小机柜一个 | 1 | 一楼收货口+ipqc 共用
一楼主交换机去一楼包材仓电脑网线 | 1 | 主线
机柜需要安装电源插座，需要电工配合