## Sheet1
深圳特发东智科技有限公司 - IT机房系统巡查记录表
巡检无异常打“✔”，巡检存在异常打“×”，同时存在故障记录栏填写故障/异常事项、解决方案、是否已解决/解决时间
年月 | 2025年 月 | 检查日期
检查类别 | 检查项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
机房 | 温度是否介于18 - 28度之间
湿度是否介于20 - 80%之间
UPS工作是否正常
UPS断市电检查 - 每周一
空调工作是否正常
机房网络线路 | 移动电信（互联网）线路是否连接正常
VPN线路（南山）是否连接正常
SDWAN线路（本部）是否连接正常
机房网络设备 | 防火墙(互联网/服务器区)工作是否正常
核心、汇聚交换机是否正常
SDWAN设备是否正常
PBX电话交换机运行是否正常
视频监控网络运行是否正常
楼层网络 | (制造一部)网络运行是否正常
(制造二部)网络运行是否正常
无线网络运行是否正常
考勤机网络运行是否正常
各楼层办公网络设备运行是否正常
服务器（基础） | AD域控制器运行是否正常(172.18.128.101-103)
资料共享服务器运行是否正常(tfdz.sz-torch.com)
NAS服务器业务系统备份运行是否正常(172.18.128.111)
杀毒服务器运行是否正常(172.18.128.110)
智能货架服务器运行是否正常(172.18.128.78)
服务器（考勤） | 考勤服务器运行是否正常(192.168.10.78)
人事考勤系统运行是否正常
服务器（ERP） | NC服务器运行是否正常(10.0.41.25)
K3数据库服务器运行是否正常(192.168.0.24)
NC系统运行是否正常
服务器（MES） | MES测试服务器是否正常(172.18.128.91-96)
MES应用服务器运行是否正常(172.18.128.13-18)
MES数据库服务器运行是否正常(172.18.128.66-69)
MES、MES电子看板系统运行是否正常
服务器（邮件） | 内部邮件服务器运行是否正常(192.168.0.1)
外邮备份服务器运行是否正常(172.18.128.175)
内邮、外邮系统运行是否正常
服务器(中兴) | 中兴服务器(192.168.0.91)
中兴服务器(192.168.0.97)
中兴服务器(192.168.0.98)
中兴服务器(192.168.9.254)
服务器（物理） | 九州服务器(172.18.28.254)
图麟服务器(172.18.28.253)
创维服务器(172.18.28.252) - AOI
SMT文件存储服务器(172.18.32.194)
虚拟化 | 虚拟化主机(172.18.130.10-90)
虚拟化主机(172.18.32.196) - LineServer
虚拟化主机(172.18.32.200) - AOI
业务系统状态 | 内外电话系统运行是否正常
火绒杀毒软件是否运行正常
公司信息系统安全
SQL云专家 - 数据库监控系统是否正常
0A系统运行是否正常(https://bpm.sdgi.com.cn:8443)
故障记录栏
序号 | 故障/异常事项 | 检查日期 1: 解决方案; 检查日期 26: 是否已解决/解决时间
1
2
3
4
| 检查人： | 检查日期 10: 核准人：

## Sheet2
中兴数字星云IT系统巡检记录表
巡检无异常打“✔”，巡检存在异常打“×”，同时存在故障记录栏填写故障/异常事项、解决方案、是否已解决/解决时间
年月 | 2025年 月 | 巡检日期
检查类别 | 检查项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
机房温度 | 温度过高会导致服务器死机，室内保持在18~28°
机房湿度 | 湿度过高也可能导致电子设备运行异常，室内湿度小于60%
空调 | 空调是否工作正常，故障会导致室内温度高
电源开关 | 供电箱、PDU有无烧毁痕迹，服务器、交换机等设备电源灯是否正常
室内气味 | 室内是否有烧焦味
防火门锁 | 防火门锁是否能正常打开关闭
机柜门锁 | 机柜门锁是否能正常打开关闭
UPS | UPS指示灯是否正常，剩余电量是否满
UPS | UPS断市电检查
服务器面板 | 服务器前面板有无告警，如有及时登陆BMC查看，并上报
硬盘灯 | 服务器和磁阵硬盘灯是否有红灯，如有及时上报，准备备件替换
交换机灯 | 交换机前后指示灯是否有红灯，如有及时上报，联系中兴处理
TCF告警 | 是否正常
磁阵指示灯 | 磁阵主控前面指示灯是否正常，如有红灯及时登录BMC查看，并上报
其他详情 | 是否正常
故障记录栏
序号 | 故障/异常事项 | 巡检日期 1: 解决方案; 巡检日期 26: 是否已解决/解决时间
1
2
3
4
巡检人：

## Sheet3
深圳特发东智科技有限公司
机房温湿度巡检表
年月：2025年 月
日期 | 地点 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 点检人
1 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
31 | 电脑机房 | 9:10 |  |  | 13:20
点检人 |  |  |  | 核准人
文件编号:DZ-AS0001-001 版本:A1
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH