## 报价配置
北塔端云IT智能监控软件产品报价清单（特发东智） | [5 empty] | 报价时间 | 2022-10-10
1、OpsForce 中台列表 | [6 empty] | 小计： | 0
序号 | 报价项ID | 报价项 | 模块名称 | 说明 | 限制与说明 | 单价（元） | 数量 | 单项列表价（元） | 报价说明
1 | OpsForce-Infra-001 | 云融合框架 | CentOS系统平台+多方式通知能力+统一CMDB底座 | 支持在CentOS系统X86平台上安装部署，支持易用的一键式安装模式。提供多服务器扩展能力，LCN注册服务，统一文档等系统级服务。提供数据备份还原、补丁安装、问题上报等系统维护功能。保障应用服务的无缝扩展和集成运行。用户管理，权限管理等。提供http、数据库、短信、邮件4种通知方式，以模板化方式进行配置前端使用相关参数，便于快速实现客户现场的通知通道的部署。提供模型管理能力，包括监控、视频、物联网以及资产四类模型。支持查看配置项（即CI）及其关系，并允许用户以配置项属性为条件创建资源组。 | 基于X86架构系统
2 | OpsForce-BTPM-001 | 采控中台 | 采控中台（2000节点版） | 提供监控对象的建模能力，监控对象的采集规则管理，监控对象指标数据的存储管理。不包含IP示意节点的最大处理能力为2000节点。缺省内置1个本地采集器。含50基础资源节点。
3 | OpsForce-BTPM-002 |  | 基础资源节点授权（25节点包） | 包含网络设备（包含无线AC）、操作系统、数据库、Oracle-rac（clusterware)、中间件、标准应用、虚拟化宿主机的节点授权。支持25个上述任一种节点的数据采集管理。
4 | OpsForce-BTPM-004 |  | 存储节点包授权（5节点包） | 包含存储设备（磁盘阵列，光纤交换机，磁带库）的节点授权。
5 | OpsForce-BTPM-005 |  | 无线AP节点包（50节点包） | 提供无线AP节点授权。支持50个上述节点的数据采集管理。
7 | OpsForce-BTPM-007 |  | 虚拟机节点包授权（50节点包） | 包含各类虚机的（Vsphere，KVM，Xensever，fusionComputer）的节点包授权
8 | OpsForce-BTPM-012 |  | 动环节点授权（10节点包） | 包含来自于第三方动环系统，或者直接通过SNMP直接采集的动环节点。本类对象最大支持10个参数。
2、OpsForce 微应用列表 | [6 empty] | 小计： | 0
序号 | 报价项ID | 微应用名称 | 模块名称 | 说明 | 限制与说明 | 单价（元） | 已购 | 单项列表价（元）
1 | OpsForce-AlarmMgt-001 | 告警管理 | 告警管理 | 提供阈值事件，IP地址事件，syslog，trap事件设置告警规则。允许根据事件触发通知，和智维场景实现告警的快速处置。提供当前告警的统一查看，并允许对于历史告警的多条件查询，快速定位到历史告警。提供按照发生对象、指标、规则进行归类分析，实现故障频发现象的分析总结。提供告警异常调用中台通知服务实现告警的即时通知。
2 | OpsForce-DIYOPS-001 | DIYOPS场景管理 | DIYOPS场景管理 | 用户可以基于自然语言，以图形拖拽的方式，自定义探索并编排个性化的运维场景，自助实现运维线下工作线上化。功能包括场景编排、场景调试、场景执行、场景联动等。
3 | OpsForce-MonitorMgt-001 | 监控管理 | 操作系统管理 | 支持对于windows、linux、hp unix、Aix、solaris类型操作系统的管理，实现主机状态的集中查看和单个设备查看结合的管理，支持对于基本信息、运行状态、硬件状态、运行内容的一体化管理，购买本模板赠送系统拓扑视图模块；
4 | OpsForce-MonitorMgt-005 |  | 网络拓扑管理 | 提供对网络设备拓扑关系展现、设备性能、设备状态的实时展现和监控。
5 | OpsForce-MonitorMgt-006 |  | 无线管理 | 提供无线热图方式展现无线AP的实时告警和性能状态。提供无线性能列表，全局展示AP状态。支持AP信息展示；支持无线连接终端的信息管理，实现终端到AC的性能诊断；
6 | OpsForce-MonitorMgt-007 |  | Vsphere虚拟化管理 | 提供对于vSphere虚拟化环境的监控，以虚拟拓扑图为基础，提供宿主机、虚拟机的配置、状态、性能的一体化展现，支持CPU、内存、数据存储的使用、预防、回收方面的分析和建议，为虚拟性能进行使用分析，并提供改进建议。
7 | OpsForce-MonitorMgt-010 |  | 存储管理 | 提供支持存储设备（磁盘阵列、光纤交换机）的设备状态、性能管理，以及各个磁盘、控制器的状态监管；
8 | OpsForce-MonitorMgt-011 |  | 自定义指标 | 支持通过（SNMP、SSH、SQL）方式扩展用户专有设备和指标，相关指标可在告警，个性首页，历史记录，业务视图中进行管理使用。 | 自定义对象实例最大支持100个，每个实例可自定义不大于40个指标。
9 | OpsForce-MonitorMgt-012 |  | 机房综合管理 | 提供机房的综合展现功能，含3张标准机房背景图。可对机房UPS、温湿度、水浸、烟感等管理对象实施监控。
10 | OpsForce-MonitorMgt-013 |  | 机柜节点授权 | 提供机柜和机柜内对象的组合管理能力，以机柜数量进行授权控制方式。
11 | OpsForce-MonitorMgt-015 |  | 业务视图管理 | 以图形化方式实现业务组成结构的展示，结合自定义指标模块，扩展外部数据库、特定采集设备，用于实时展示业务状态。提供业务支撑组件健康度整体评价 | 3张起售。模块最大支持30个业务视图，所有总图元数不大于900个。
12 | OpsForce-MonitorMgt-017 |  | 智能巡检管理 | 提供日、周、月、季、年多种周期的巡检任务的设定，系统可以根据既定周期进行巡检任务的自动执行；并可生成巡检报告统计；
13 | OpsForce-ReportMgt-001 | 报表管理 | 报表管理与数据分析 | 提供各类管理对象1年数据无压缩存储和查询能力，通过简单设置可实现不同管理域的个性化报表，同时可提供日周月季年多个统计周期的报表，为动态数据提供有效的分析方法。 提供基础报表模板，包括：可用率分析模板、性能负载模板、告警统计模板、容量分析模板。
14 | OpsForce-DIYSHOW-001 | 数据展现管理 | 数据展示管理 | 提供多种数据集成方式，以及丰富的面板组件，实现从无到有构建多个数据展现视图的能力。支持BTPM、BTDP、DIYOPS的数据接口，另外支持3个不同类型如http、SQL方式的数据源接入。最大可以创建并保存10张视图，支持20张视图同时在不同客户端查看。 | 本模块仅支持二维图表控件，不支持需要建模的3D展示控件，GIS地图，视频流显示组件。
15 | Opsforce-NCM-001 | 网络配置管理 | 配置备份与变更检测 | 提供网络设备配置备份和配置变更检测功能，即对路由器、交换机等网络设备的配置文件进行备份，并检测设备配置项是否被修改。 | 最大支持1000节点设备的备份管理，需要配合PM基础监控节点组合售卖。
3、服务清单 | [6 empty] | 小计： | 24450
序号 | 报价项ID | 服务类型 | 服务名称 | 描述 | 限制与说明 | 计价逻辑 | 已购 | 单项列表价（元）
1 | BeCloud-Service-006 | 软件服务 | 软件服务（年度） | 有效服务期内： 1、提供5*8小时call-center产品使用问题咨询服务 2、产品HELP内容更新服务 3、通过产品的BUG申报系统， 提供产品问题修订服务 4、服务期内如有组成本产品的微应用、中台软件有适用的新版本， 提供免费升级服务：升级不超出原先功能，做过定制开发的模块不在升级范围内 | 软件服务费用以年度为采购单位： 1、随产品首次软件服务采购 第一年免费，后续年按产品列表价2.5% 作为年度软件服务价 2、如需在产品购买之后， 再次单独增购年度软件服务，请在北塔时刻网上办理申购 |  |  | 免费赠送
2 |  | 实施服务费 | 原厂实施 | 提供原厂认证工程师现场实施服务（含软件安装调试、配置调优、BUG解决、培训、文档输出等） |  |  |  | 0
|  |  |  | 产品售卖方式： | 首次合同新购
|  |  |  | 总节点数： | 265
|  |  |  | 软件中台+微应用价格(元）： | 0
|  |  |  | 配套硬件(元）： | 0
|  |  |  | 服务费(元）: | 0
|  |  |  | 含税总金额(元)： | 0
|  |  |  | servicePrice_year | 26000.0
|  |  |  | ResidualValue | 1040000.0
|  |  |  | oldprojectOff | 85
|  |  |  | updatevalue | 3000
Note on H4: ${OpsForce-Infra-001}
Note on H5: ${OpsForce-BTPM-001}
Note on H6: ${OpsForce-BTPM-002}
Note on H7: ${OpsForce-BTPM-004}
Note on H8: ${OpsForce-BTPM-005}
Note on H9: ${OpsForce-BTPM-007}
Note on H10: ${OpsForce-BTPM-012}
Note on H13: ${OpsForce-AlarmMgt-001}
Note on H14: ${OpsForce-DIYOPS-001}
Note on H15: ${OpsForce-MonitorMgt-001}
Note on H16: ${OpsForce-MonitorMgt-005}
Note on H17: ${OpsForce-MonitorMgt-006}
Note on H18: ${OpsForce-MonitorMgt-007}
Note on H19: ${OpsForce-MonitorMgt-010}
Note on H20: ${OpsForce-MonitorMgt-011}
Note on H21: ${OpsForce-MonitorMgt-012}
Note on H22: ${OpsForce-MonitorMgt-013}
Note on H23: ${OpsForce-MonitorMgt-015}
Note on H24: ${OpsForce-MonitorMgt-017}
Note on H25: ${OpsForce-ReportMgt-001}
Note on H26: ${OpsForce-DIYSHOW-001}
Note on H27: ${Opsforce-NCM-001}
Note on H30: ${BeCloud-Service-006}
Note on H31: ${BeCloud-Service-018}
Note on F33: ${shoumaifangshi}
Note on F40: ${servicepriceyear}
Note on F41: ${residualvalue}
Note on F42: ${oldprojectOff}