## 7月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH
1 | 电脑机房 | 2017.7.1 | 9:10 | 23.6 | 41.3 | 13:20 | 23.9 | 41.2
2 | 电脑机房 | 2017.7.2 | 9:10 | 23.8 | 39.8 | 13:20 | 23.5 | 38.9
3 | 电脑机房 | 2017.7.3 | 9:10 | 23.9 | 41.5 | 13:20 | 23.8 | 41.2
4 | 电脑机房 | 2017.7.4 | 9:10 | 23.8 | 40.1 | 13:20 | 23.6 | 41.1
5 | 电脑机房 | 2017.7.5 | 9:10 | 23.6 | 38.1 | 13:20 | 23.6 | 39.5
6 | 电脑机房 | 2017.7.6 | 9:10 | 23.5 | 39.1 | 13:20 | 23.7 | 39.4
7 | 电脑机房 | 2017.7.7 | 9:10 | 23.2 | 38.4 | 13:20 | 23.5 | 39
8 | 电脑机房 | 2017.7.8 | 9:10 | 23.7 | 38.5 | 13:20 | 23.8 | 38.4
9 | 电脑机房 | 2017.7.9 | 9:10 | 24.3 | 37.3 | 13:20 | 24.6 | 39.5
10 | 电脑机房 | 2017.7.10 | 9:10 | 24.2 | 38.2 | 13:20 | 24.7 | 39.7
11 | 电脑机房 | 2017.7.11 | 9:10 | 23.9 | 38.5 | 13:20 | 24.5 | 39.8
12 | 电脑机房 | 2017.7.12 | 9:10 | 24.1 | 39.7 | 13:20 | 24.6 | 39.6
13 | 电脑机房 | 2017.7.13 | 9:10 | 23.8 | 38.1 | 13:20 | 24.8 | 40.2
14 | 电脑机房 | 2017.7.14 | 9:10 | 23.7 | 37.9 | 13:20 | 24.1 | 39.8
15 | 电脑机房 | 2017.7.15 | 9:10 | 23.9 | 38.5 | 13:20 | 23.8 | 39.7
16 | 电脑机房 | 2017.7.16 | 9:10 | 24.2 | 39.6 | 13:20 | 23.9 | 38.6
17 | 电脑机房 | 2017.7.17 | 9:10 | 24.7 | 39.7 | 13:20 | 24.2 | 39.5
18 | 电脑机房 | 2017.7.18 | 9:10 | 24.6 | 39.2 | 13:20 | 24.3 | 38.8
19 | 电脑机房 | 2017.7.19 | 9:10 | 24.3 | 38.9 | 13:20 | 23.9 | 39.8
20 | 电脑机房 | 2017.7.20 | 9:10 | 24.5 | 39.4 | 13:20 | 24.3 | 39.7
21 | 电脑机房 | 2017.7.21 | 9:10 | 24.7 | 40.1 | 13:20 | 24.6 | 40.4
22 | 电脑机房 | 2017.7.22 | 9:10 | 24.1 | 39.7 | 13:20 | 24.3 | 39.9
23 | 电脑机房 | 2017.7.23 | 9:10 | 24.3 | 38.9 | 13:20 | 24.4 | 39.3
24 | 电脑机房 | 2017.7.24 | 9:10 | 23.9 | 40.2 | 13:20 | 24.1 | 40.4
25 | 电脑机房 | 2017.7.25 | 9:10 | 24.1 | 40.7 | 13:20 | 24.3 | 40.9
26 | 电脑机房 | 2017.7.26 | 9:10 | 23.8 | 40.3 | 13:20 | 23.9 | 40.1
27 | 电脑机房 | 2017.7.27 | 9:10 | 23.7 | 39.6 | 13:20 | 23.9 | 39.7
28 | 电脑机房 | 2017.7.28 | 9:10 | 23.5 | 39.9 | 13:20 | 23.4 | 39.6
29 | 电脑机房 | 2017.7.29 | 9:10 | 24.3 | 40.7 | 13:20 | 24 | 40.5
30 | 电脑机房 | 2017.7.30 | 9:10 | 23.7 | 43.2 | 13:20 | 23.8 | 43.1
31 | 电脑机房 | 2017.7.31 | 9:10 | 24.2 | 40.4 | 13:20 | 24.1 | 40.2
文件编号:TW-AS017-005
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 8月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH
1 | 电脑机房 | 2017.8.1 | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 | 2017.8.2 | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 | 2017.8.3 | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 | 2017.8.4 | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 | 2017.8.5 | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 | 2017.8.6 | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 | 2017.8.7 | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 | 2017.8.8 | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 | 2017.8.9 | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 | 2017.8.10 | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 | 2017.8.10 | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 | 2017.8.12 | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 | 2017.8.13 | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 | 2017.8.14 | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 | 2017.8.15 | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 | 2017.8.16 | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 | 2017.8.17 | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 | 2017.8.18 | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 | 2017.8.19 | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 | 2017.8.20 | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 | 2017.8.21 | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 | 2017.8.22 | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 | 2017.8.23 | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 | 2017.8.24 | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 | 2017.8.25 | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 | 2017.8.26 | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 | 2017.8.27 | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 | 2017.8.28 | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 | 2017.8.29 | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 | 2017.8.30 | 9:10 |  |  | 13:20
31 | 电脑机房 | 2017.8.31 | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 9月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH
1 | 电脑机房 | 2017.9.1 | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 | 2017.9.2 | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 | 2017.9.3 | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 | 2017.9.4 | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 | 2017.9.5 | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 | 2017.9.6 | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 | 2017.9.7 | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 | 2017.9.8 | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 | 2017.9.9 | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 | 2017.9.10 | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 | 2017.9.11 | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 | 2017.9.12 | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 | 2017.9.13 | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 | 2017.9.14 | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 | 2017.9.15 | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 | 2017.9.16 | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 | 2017.9.17 | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 | 2017.9.18 | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 | 2017.9.19 | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 | 2017.9.20 | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 | 2017.9.21 | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 | 2017.9.22 | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 | 2017.9.23 | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 | 2017.9.24 | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 | 2017.9.25 | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 | 2017.9.26 | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 | 2017.9.27 | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 | 2017.9.28 | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 | 2017.9.29 | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 | 2017.9.31 | 9:10 |  |  | 13:20
31 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 10月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
31 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 11月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 12月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 2018年1月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 点检人
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
31 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005 版本:A0
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 2018年2月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 点检人
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005 版本:A0
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 2018年3月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 点检人
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
31 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005 版本:A0
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 2018年4月温湿度计表
深圳市双翼科技股份有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 点检人 | 审核人 | 核准人
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
文件编号:TW-AS017-005 版本:A1
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH

## 2018年5月温湿度计表
深圳市特发东智科技有限公司
机房温湿度计表
序号 | 地点 | 日期 | 早上巡检 |  |  | 中午巡检
|  |  | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 时间 | 温度℃ | 湿度%RH | 点检人
1 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
2 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
3 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
4 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
5 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
6 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
7 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
8 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
9 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
10 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
11 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
12 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
13 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
14 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
15 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
16 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
17 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
18 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
19 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
20 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
21 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
22 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
23 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
24 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
25 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
26 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
27 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
28 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
29 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
30 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
31 | 电脑机房 |  | 9:10 |  |  | 13:20
审核人 |  |  |  |  | 核准人
文件编号:DZ-AS0001-001 版本:A1
注：温度、湿度管控要求 温度18-28℃ 湿度20-80%RH